## NAQUA-TREND 2022
Nationale Grundwasserbeobachtung NAQUA
Bundesamt für Umwelt BAFU
NAQUA_TREND@bafu.admin.ch
Modul | TREND
Zeitraum | 2022
MDE/28.03.2023
[10 empty] | FELDMESSUNGEN | [6 empty] | LABORANALYSEN
[17 empty] | CHLORID, SULFAT, DOC | [8 empty] | STICKSTOFFVERBINDUNGEN UND PHOSPHAT | [11 empty] | PFLANZENSCHUTZMITTEL-WIRKSTOFFE | [260 empty] | PFLANZENSCHUTZMITTEL-ABBAUPRODUKTE | [110 empty] | ABWASSERINDIKATOREN | [47 empty] | FHKW | [128 empty] | MAKW | [41 empty] | PAK |  |  | SONSTIGE ORG. VERBINDUNGEN
Stationsname | Stationsnummer | Kanton | X-Koordinate [LV95(CH1903+) EPSG 2056] | Y-Koordinate [LV95(CH1903+) EPSG 2056] | Höhe | Probenahmeort | Labor | Datum | Uhrzeit | Abfluss | Elektrische Leitfähigkeit | pH-Wert | Wasserstand | Wassertemperatur | Sauerstoff-Sättigung | Sauerstoff | Chlorid | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Sulfat | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | DOC | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Ammonium | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Nitrat | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Nitrit | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | ortho-Phosphat | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | 2,4,5-T | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | 2,4-D | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | 2,4-DB | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Aclonifen | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Alachlor | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | alpha-Endosulfan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Ametryn | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Atrazin | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Azoxystrobin | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Bentazon | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Bromacil | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Carbendazim | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Chlorbromuron | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Chloridazon | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Chlorpyrifos | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Chlortoluron | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Cyanazin | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Cypermethrin | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Cyproconazol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Cyprodinil | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | DEET | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Diazinon | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Dicamba | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Dichlobenil | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Dichlorprop | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Dimethachlor | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Dimethenamid | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Dimethoat | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Diuron | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Ethofumesat | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Fenpropimorph | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Flufenacet | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Fluroxypyr | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Flusilazol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Haloxyfop | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Haloxyfop-methyl | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Hexazinon | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Imidacloprid | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Iodosulfuron-methyl | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Irgarol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Isoproturon | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | lambda-Cyhalothrin | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Linuron | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Malathion | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | MCPA | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | MCPB | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Mecoprop | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Mesotrion | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Metalaxyl | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Metamitron | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Metazachlor | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Methabenzthiazuron | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Methoxyfenozid | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Metobromuron | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Metolachlor | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Metoxuron | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Metribuzin | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Metsulfuron-methyl | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Monolinuron | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Napropamid | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Nicosulfuron | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Oxadixyl | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Penconazol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Pencycuron | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Pendimethalin | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Permethrin | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Pirimicarb | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Prometon | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Prometryn | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Propachlor | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Propazin | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Propiconazol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Propyzamid | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Pyraclostrobin | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Sebuthylazin | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Simazin | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Sulcotrion | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Tebuconazol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Tebutam | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Terbuthylazin | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Terbutryn | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Thiacloprid | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Thiamethoxam | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Thifensulfuron-methyl | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Triclopyr | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Trifloxystrobin | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Tritosulfuron | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | 2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Alachlor-ESA | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Alachlor-OXA | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Chlorothalonil R182281 | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Chlorothalonil R417888 | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Chlorothalonil R419492 | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Chlorothalonil R471811 | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Chlorothalonil R611965 | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Chlorothalonil R611968 | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Chlorothalonil SYN 507900 | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Chlorothalonil SYN 548581 | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Desamino-metamitron | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Desethyl-atrazin | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Desethyl-terbuthylazin (MT1) | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Desisopropyl-atrazin | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Desphenyl-chloridazon (B) | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Dimethachlor CGA 369873 | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Dimethachlor-ESA (CGA 354742) | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Dimethachlor-OXA (CGA 50266) | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Dimethenamid-ESA (M27) | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Dimethenamid-OXA (M23) | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Fludioxonil CGA 192155 | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Metazachlor BH 479-09 | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Metazachlor BH 479-11 | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Metazachlor-ESA (BH 479-08) | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Metazachlor-OXA (BH 479-04) | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Methyl-desphenyl-chloridazon (B1) | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Metolachlor CGA 368208 | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Metolachlor NOA 413173 | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Metolachlor-ESA (CGA 354743) | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Metolachlor-OXA (CGA 51202) | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | N,N-Dimethylsulfamid | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Nicosulfuron UCSN | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Pethoxamid MET-42 | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Propachlor-ESA | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Terbuthylazin LM5 | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Terbuthylazin LM6 | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | 4- und 5-Methylbenzotriazol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Acesulfam | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Amidotrizoesäure | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Benzotriazol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Candesartan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Carbamazepin | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Cyclamat | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Diclofenac | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | EDTA | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Hydrochlorthiazid | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Iopamidol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Lamotrigin | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | NTA | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Saccharin | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Sucralose | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Sulfamethoxazol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | 1,1,1,2-Tetrachlorethan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | 1,1,1-Trichlorethan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | 1,1,2,2-Tetrachlorethan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | 1,1,2-Trichlorethan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | 1,1-Dichlorethan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | 1,1-Dichlorethen | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | 1,1-Dichlorpropen | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | 1,2,3-Trichlorbenzol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | 1,2,3-Trichlorpropan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | 1,2,4-Trichlorbenzol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | 1,2-Dibrom-3-chlorpropan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | 1,2-Dibromethan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | 1,2-Dichlorbenzol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | 1,2-Dichlorethan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | 1,2-Dichlorpropan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | 1,3-Dichlorbenzol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | 1,3-Dichlorpropan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | 1,4-Dichlorbenzol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | 2,2-Dichlorpropan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | 2-Chlortoluol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | 4-Chlortoluol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Brombenzol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Bromchlormethan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Bromdichlormethan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Brommethan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Chlorbenzol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Chlorethen | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Chlormethan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | cis-1,2-Dichlorethen | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | cis-1,3-Dichlorpropen | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Dibromchlormethan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Dibrommethan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Dichlordifluormethan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Dichlormethan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Hexachlorbutadien | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Tetrachlorethen | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Tetrachlormethan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | trans-1,2-Dichlorethen | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | trans-1,3-Dichlorpropen | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Tribrommethan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Trichlorethen | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Trichlorfluormethan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Trichlormethan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | 1,2,4-Trimethylbenzol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | 1,3,5-Trimethylbenzol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | 4-Isopropyltoluol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Benzol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Ethylbenzol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Isopropylbenzol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | m/p-Xylol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | n-Butylbenzol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | n-Propylbenzol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | o-Xylol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | sec-Butylbenzol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Styrol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | tert-Butylbenzol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Toluol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | Naphthalin | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | ETBE | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ | MTBE | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit, relativ
[5 empty] | m ü.M. |  |  |  |  | m³/s | µS/cm | --- | m ü.M. | °C | % | mg/l | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | %
Worben - SWG 1950 | NTG51 | BE | 2588757 | 1216758 | 437 | Probenahmehahn Wand (oben) (NT) | Labor Veritas | 2022-02-01 | 10:13 | [7 empty] | 11.1 | 0.1 | 5 | 39.7 | 0.1 | 5 | [6 empty] | 18.2 | 0.1 | 5 | [6 empty] | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0500 | 0.05 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0500 | 0.05 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0200 | 0.02 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0200 | 0.02 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | 0.179 | 0.01 | 20 | <0.0500 | 0.05 | 30 | 1.47 | 0.025 | 30 | <0.0250 | 0.025 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | 0.016 | 0.01 | 30 | 0.063 | 0.02 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | 0.456 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0200 | 0.02 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | 0.024 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | 0.012 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0200 | 0.02 | 20 | 0.017 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 15 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 15 | <0.0100 | 0.01 | 20 | 0.2 | 0.1 | 25 | <0.0500 | 0.05 | 30 | <0.0200 | 0.02 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.100 | 0.1 | 25 | <0.020 | 0.01 | 15 | <0.020 | 0.01 | 15 | <0.0100 | 0.01 | 20
Worben - SWG 1950 | NTG51 | BE | 2588757 | 1216758 | 437 | Probenahmehahn Wand (oben) (NT) | Eidgenössisches Institut für Metrologie | 2022-02-01 | 10:13 |  | 762 | 7.1 |  | 10.7 | 15 | 1.5
Worben - SWG 1950 | NTG51 | BE | 2588757 | 1216758 | 437 | Probenahmehahn Wand (oben) (NT) | Labor Veritas | 2022-05-03 | 9:16 | [7 empty] | 11.1 | 0.1 | 5 | 39.3 | 0.1 | 5 | 0.5 | 0.2 | 5 | <0.030 | 0.03 | 5 | 18.4 | 0.1 | 5 | <0.010 | 0.01 | 5 | <0.010 | 0.01 | 5 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0500 | 0.05 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0500 | 0.05 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0200 | 0.02 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0200 | 0.02 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | 0.192 | 0.01 | 20 | <0.0500 | 0.05 | 30 | 1.6 | 0.025 | 30 | <0.0250 | 0.025 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | 0.014 | 0.01 | 30 | 0.072 | 0.02 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | 0.492 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0200 | 0.02 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | 0.025 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0200 | 0.02 | 20 | 0.02 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 15 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 15 | <0.0100 | 0.01 | 20 | 0.1 | 0.1 | 25 | <0.0500 | 0.05 | 30 | <0.0200 | 0.02 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.100 | 0.1 | 25 | <0.020 | 0.01 | 15 | <0.020 | 0.01 | 15 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 30 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 30 | <0.050 | 0.05 | 30 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.020 | 0.02 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.100 | 0.1 | 15 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15
Worben - SWG 1950 | NTG51 | BE | 2588757 | 1216758 | 437 | Probenahmehahn Wand (oben) (NT) | Eidgenössisches Institut für Metrologie | 2022-05-03 | 9:16 |  | 765 | 7.1 |  | 10.4 | 9 | 0.9
Worben - SWG 1950 | NTG51 | BE | 2588757 | 1216758 | 437 | Probenahmehahn Wand (oben) (NT) | Labor Veritas | 2022-08-03 | 9:18 | [7 empty] | 11.8 | 0.1 | 5 | 41.5 | 0.1 | 5 | [6 empty] | 19.3 | 0.1 | 5 | [6 empty] | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0500 | 0.05 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0500 | 0.05 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0200 | 0.02 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0200 | 0.02 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | 0.172 | 0.01 | 20 | <0.0500 | 0.05 | 30 | 1.38 | 0.025 | 30 | <0.0250 | 0.025 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | 0.015 | 0.01 | 30 | 0.07 | 0.02 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | 0.49 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0200 | 0.02 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | 0.036 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0200 | 0.02 | 20 | 0.024 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 15 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 15 | <0.0100 | 0.01 | 20 | 0.4 | 0.1 | 25 | <0.0500 | 0.05 | 30 | <0.0200 | 0.02 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.100 | 0.1 | 25 | <0.020 | 0.01 | 15 | <0.020 | 0.01 | 15 | <0.0100 | 0.01 | 20
Worben - SWG 1950 | NTG51 | BE | 2588757 | 1216758 | 437 | Probenahmehahn Wand (oben) (NT) | Eidgenössisches Institut für Metrologie | 2022-08-03 | 9:18 |  | 756 | 7.1 |  | 12.3 | 15 | 1.5
Worben - SWG 1950 | NTG51 | BE | 2588757 | 1216758 | 437 | Probenahmehahn Wand (oben) (NT) | Labor Veritas | 2022-11-01 | 10:04 | [7 empty] | 11.4 | 0.1 | 5 | 40.4 | 0.1 | 5 | [6 empty] | 19.1 | 0.1 | 5 | [6 empty] | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0500 | 0.05 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0500 | 0.05 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0200 | 0.02 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0200 | 0.02 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 |  |  |  | 0.243 | 0.01 | 20 | 0.071 | 0.05 | 30 | 1.69 | 0.025 | 30 | <0.0250 | 0.025 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | 0.014 | 0.01 | 30 | 0.088 | 0.02 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | 0.562 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0200 | 0.02 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | 0.033 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0200 | 0.02 | 20 | 0.037 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 15 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 15 | <0.0100 | 0.01 | 20 | 0.3 | 0.1 | 25 | <0.0500 | 0.05 | 30 | <0.0200 | 0.02 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.100 | 0.1 | 25 | <0.020 | 0.01 | 15 | <0.020 | 0.01 | 15 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 30 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 30 | <0.050 | 0.05 | 30 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.020 | 0.02 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.100 | 0.1 | 15 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15
Worben - SWG 1950 | NTG51 | BE | 2588757 | 1216758 | 437 | Probenahmehahn Wand (oben) (NT) | Eidgenössisches Institut für Metrologie | 2022-11-01 | 10:04 |  | 766 | 7.1 |  | 13 | 7 | 0.7