## NTG15 Kappelen
Nationale Grundwasserbeobachtung NAQUA
Bundesamt für Umwelt BAFU
NAQUA_TREND@bafu.admin.ch
Modul | TREND
Messstelle | Kappelen - Gimmiz 2
Messstellen-Nr. | NTG15
Y/X-Koordinaten | 2585587 / 1211362
Höhe (m. ü. M.) | 445
Entnahmeorte | Probenahmehahn Pumpleitung (NT)
Zeitraum | 2021
SJ/28.03.2022
|  |  | FELDMESSUNGEN | [8 empty] | LABORANALYSEN
[12 empty] | CHLORID, SULFAT, DOC | [8 empty] | Nährstoffe | [11 empty] | PFLANZENSCHUTZMITTEL-WIRKSTOFFE | [260 empty] | PFLANZENSCHUTZMITTEL-ABBAUPRODUKTE | [110 empty] | ABWASSERINDIKATOREN ABW | [47 empty] | FHKW | [128 empty] | MAKW | [41 empty] | PAK |  |  | SONSTIGE ORG. VERBINDUNGEN
Labor | Datum | Uhrzeit | Abfluss | Elektrische Leitfähigkeit | pH-Wert | Wasserstand | Wassertemperatur | Sauerstoff-Sättigung | Messunsicherheit | Sauerstoff | Messunsicherheit | Chlorid | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Sulfat | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | DOC | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Ammonium | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Nitrat | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Nitrit | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | ortho-Phosphat | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | 2,4,5-T | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | 2,4-D | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | 2,4-DB | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Aclonifen | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Alachlor | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | alpha-Endosulfan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Ametryn | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Atrazin | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Azoxystrobin | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Bentazon | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Bromacil | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Carbendazim | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Chlorbromuron | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Chloridazon | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Chlorpyrifos | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Chlortoluron | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Cyanazin | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Cypermethrin | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Cyproconazol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Cyprodinil | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | DEET | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Diazinon | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Dicamba | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Dichlobenil | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Dichlorprop | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Dimethachlor | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Dimethenamid | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Dimethoat | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Diuron | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Ethofumesat | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Fenpropimorph | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Flufenacet | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Fluroxypyr | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Flusilazol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Haloxyfop | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Haloxyfop-methyl | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Hexazinon | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Imidacloprid | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Iodosulfuron-methyl | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Irgarol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Isoproturon | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | lambda-Cyhalothrin | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Linuron | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Malathion | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | MCPA | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | MCPB | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Mecoprop | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Mesotrion | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Metalaxyl | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Metamitron | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Metazachlor | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Methabenzthiazuron | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Methoxyfenozid | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Metobromuron | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Metolachlor | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Metoxuron | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Metribuzin | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Metsulfuron-methyl | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Monolinuron | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Napropamid | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Nicosulfuron | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Oxadixyl | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Penconazol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Pencycuron | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Pendimethalin | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Permethrin | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Pirimicarb | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Prometon | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Prometryn | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Propachlor | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Propazin | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Propiconazol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Propyzamid | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Pyraclostrobin | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Sebuthylazin | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Simazin | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Sulcotrion | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Tebuconazol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Tebutam | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Terbuthylazin | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Terbutryn | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Thiacloprid | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Thiamethoxam | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Thifensulfuron-methyl | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Triclopyr | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Trifloxystrobin | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Tritosulfuron | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | 2,6-Dichlorbenzamid (BAM) | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Alachlor-ESA | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Alachlor-OXA | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Chlorothalonil R182281 | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Chlorothalonil R417888 | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Chlorothalonil R419492 | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Chlorothalonil R471811 | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Chlorothalonil R611965 | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Chlorothalonil R611968 | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Chlorothalonil SYN 507900 | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Chlorothalonil SYN 548581 | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Desamino-metamitron | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Desethyl-atrazin | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Desethyl-terbuthylazin (MT1) | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Desisopropyl-atrazin | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Desphenyl-chloridazon (B) | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Dimethachlor CGA 369873 | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Dimethachlor-ESA (CGA 354742) | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Dimethachlor-OXA (CGA 50266) | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Dimethenamid-ESA (M27) | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Dimethenamid-OXA (M23) | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Fludioxonil CGA 192155 | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Metazachlor BH 479-09 | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Metazachlor BH 479-11 | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Metazachlor-ESA (BH 479-08) | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Metazachlor-OXA (BH 479-04) | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Methyl-desphenyl-chloridazon (B1) | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Metolachlor CGA 368208 | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Metolachlor NOA 413173 | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Metolachlor-ESA (CGA 354743) | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Metolachlor-OXA (CGA 51202) | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | N,N-Dimethylsulfamid | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Nicosulfuron UCSN | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Pethoxamid MET-42 | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Propachlor-ESA | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Terbuthylazin LM5 | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Terbuthylazin LM6 | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Amidotrizoesäure | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Candesartan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Carbamazepin | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Diclofenac | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Hydrochlorthiazid | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Iopamidol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Lamotrigin | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Sulfamethoxazol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | 4- und 5-Methylbenzotriazol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Acesulfam | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Benzotriazol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Cyclamat | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | EDTA | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | NTA | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Saccharin | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Sucralose | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | 1,1,1,2-Tetrachlorethan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | 1,1,1-Trichlorethan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | 1,1,2,2-Tetrachlorethan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | 1,1,2-Trichlorethan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | 1,1-Dichlorethan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | 1,1-Dichlorethen | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | 1,1-Dichlorpropen | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | 1,2,3-Trichlorbenzol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | 1,2,3-Trichlorpropan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | 1,2,4-Trichlorbenzol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | 1,2-Dibrom-3-chlorpropan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | 1,2-Dibromethan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | 1,2-Dichlorbenzol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | 1,2-Dichlorethan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | 1,2-Dichlorpropan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | 1,3-Dichlorbenzol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | 1,3-Dichlorpropan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | 1,4-Dichlorbenzol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | 2,2-Dichlorpropan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | 2-Chlortoluol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | 4-Chlortoluol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Brombenzol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Bromchlormethan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Bromdichlormethan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Brommethan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Chlorbenzol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Chlorethen | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Chlormethan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | cis-1,2-Dichlorethen | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | cis-1,3-Dichlorpropen | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Dibromchlormethan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Dibrommethan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Dichlordifluormethan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Dichlormethan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Hexachlorbutadien | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Tetrachlorethen | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Tetrachlormethan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | trans-1,2-Dichlorethen | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | trans-1,3-Dichlorpropen | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Tribrommethan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Trichlorethen | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Trichlorfluormethan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Trichlormethan | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | 1,2,4-Trimethylbenzol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | 1,3,5-Trimethylbenzol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | 4-Isopropyltoluol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Benzol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Ethylbenzol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Isopropylbenzol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | m/p-Xylol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | n-Butylbenzol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | n-Propylbenzol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | o-Xylol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | sec-Butylbenzol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Styrol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | tert-Butylbenzol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Toluol | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | Naphthalin | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | ETBE | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | MTBE | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit | TFA | Bestimmungsgrenze | Messunsicherheit
|  |  | m³/s | µS/cm | --- | m ü.M. | °C | % | % | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | % | µg/l | µg/l | %
Labor Veritas | 2021-02-02 | 8:47 | [9 empty] | 9.3 | 0.1 | 5 | 33.6 | 0.1 | 5 | [6 empty] | 11.5 | 0.1 | 5 | [6 empty] | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0500 | 0.05 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0500 | 0.05 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | [6 empty] | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0200 | 0.02 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 |  |  |  | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0200 | 0.02 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | 0.057 | 0.01 | 20 | <0.0500 | 0.05 | 30 | 0.403 | 0.025 | 30 | <0.0250 | 0.025 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | 0.023 | 0.02 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | 0.421 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0200 | 0.02 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | 0.107 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0200 | 0.02 | 20 | 0.011 | 0.01 | 30 |  |  |  | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0500 | 0.05 | 30 | <0.0200 | 0.02 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 |  |  |  | 0.2 | 0.1 | 25 | <0.100 | 0.1 | 25
Eidgenössisches Institut für Metrologie | 2021-02-02 | 8:47 |  | 565 | 7.3 |  | 11.5 | 26 | 2 | 2.6 | 2
Labor Veritas | 2021-05-04 | 7:55 | [9 empty] | 9 | 0.1 | 5 | 34 | 0.1 | 5 | 0.3 | 0.2 | 5 | <0.030 | 0.03 | 5 | 12.1 | 0.1 | 5 | <0.010 | 0.01 | 5 | <0.010 | 0.01 | 5 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0500 | 0.05 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0500 | 0.05 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | [6 empty] | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0200 | 0.02 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 |  |  |  | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0200 | 0.02 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | 0.047 | 0.01 | 20 | <0.0500 | 0.05 | 30 | 0.392 | 0.025 | 30 | <0.0250 | 0.025 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0200 | 0.02 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | 0.5 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0200 | 0.02 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | 0.111 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0200 | 0.02 | 20 | 0.013 | 0.01 | 30 |  |  |  | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0500 | 0.05 | 30 | <0.0200 | 0.02 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | 0.014 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 |  |  |  | 0.2 | 0.1 | 25 | <0.100 | 0.1 | 25
Technologiezentrum Wasser | 2021-05-04 | 7:55 | [630 empty] | 1.2 | 0.05 | 11.6
Eidgenössisches Institut für Metrologie | 2021-05-04 | 7:55 |  | 565 | 7.3 |  | 11.5 | 27 | 2 | 2.8 | 2
Labor Veritas | 2021-08-03 | 7:42 | [9 empty] | 8.3 | 0.1 | 5 | 34.1 | 0.1 | 5 | [6 empty] | 11.2 | 0.1 | 5 | [6 empty] | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0500 | 0.05 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0500 | 0.05 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | [6 empty] | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0200 | 0.02 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 |  |  |  | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0200 | 0.02 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | 0.063 | 0.01 | 20 | <0.0500 | 0.05 | 30 | 0.502 | 0.025 | 30 | <0.0250 | 0.025 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0200 | 0.02 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | 0.569 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0200 | 0.02 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | 0.135 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0200 | 0.02 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 |  |  |  | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0500 | 0.05 | 30 | <0.0200 | 0.02 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | 0.012 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 |  |  |  | 0.2 | 0.1 | 25 | <0.100 | 0.1 | 25
Eidgenössisches Institut für Metrologie | 2021-08-03 | 7:42 |  | 563 | 7.3 |  | 11.6 | 31 | 2 | 3.2 | 2
Labor Veritas | 2021-11-02 | 9:16 | [9 empty] | 8.9 | 0.1 | 5 | 33 | 0.1 | 5 | [6 empty] | 13.4 | 0.1 | 5 | [6 empty] | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0500 | 0.05 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0500 | 0.05 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0200 | 0.02 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0200 | 0.02 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | 0.061 | 0.01 | 20 | <0.0500 | 0.05 | 30 | 0.479 | 0.025 | 30 | <0.0250 | 0.025 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | 0.023 | 0.02 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | 0.501 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0200 | 0.02 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | 0.119 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0200 | 0.02 | 20 | 0.013 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0500 | 0.05 | 30 | <0.0200 | 0.02 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 30 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 20 | 0.01 | 0.01 | 15 | <0.0100 | 0.01 | 20 | <0.0100 | 0.01 | 15 | 0.2 | 0.1 | 25 | <0.100 | 0.1 | 25 | <0.020 | 0.01 | 15 | <0.020 | 0.01 | 15 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 30 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 30 | <0.050 | 0.05 | 30 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.020 | 0.02 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.100 | 0.1 | 15 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 20 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15 | <0.050 | 0.05 | 15
Technologiezentrum Wasser | 2021-11-02 | 9:16 | [630 empty] | 1.3 | 0.05 | 16.4
Eidgenössisches Institut für Metrologie | 2021-11-02 | 9:16 |  | 579 | 7.3 |  | 11.6 | 29 | 2 | 2.9 | 2