## Feuil1
Nationale Grundwasserbeobachtung NAQUA
Bundesamt für Umwelt BAFU
Modul | TREND
Messstelle | NTG51
Messstellen-Nr. | Worben - SWG 1950
Y/X-Koordinaten | 2588757 / 1216758
Zeitraum | 2016
BUM/13.03.2017
STAMMDATEN |  |  |  | FELDMESSUNGEN |  |  |  |  | LABORANALYSEN
[9 empty] | GRUNDPROGRAMM | [17 empty] | NÄHRSTOFFE |  |  | PFLANZENSCHUTZMITTEL | [99 empty] | ABWASSERTRACER AWT | [9 empty] | FLÜCHTIGE ORGANISCHE VERBINDUNGEN VOC
[130 empty] | AWT-1 |  | AWT-2
[30 empty] | obligatorisch | [35 empty] | optional | [61 empty] | Pilotstudie |  | obligatorisch |  | obligatorisch | [5 empty] | optional |  | obligatorisch | [36 empty] | optional
Probenahmeort | Labor | Datum | Uhrzeit | Elektrische Leitfähigkeit | Wassertemperatur | pH-Wert | O2-Sättigung | O2-gel | Elektrische Leitfähigkeit | Trübung | pH-Wert | O2-gel | CO2 | m-Wert | Karbonathärte | Gesamthärte | Ca2+ | Cl- | DOC | F- | HCO3- | K+ | Mg2+ | Na+ | NO3- | SO4 2- | NH4+ | NO2- | PO43- | (S-)Metolachlor | 2,4-D | 2,6-Dichlorbenzamid | Alachlor | Atrazin | Bentazon | Chloridazon | Chlortoluron | Cyanazin | Desethyl-Atrazin | Desisopropyl-Atrazin | Desphenyl-Chloridazon | Diazinon | Dichlobenil | Dichlorprop(-P) | Dimethenamid-ESA | Diuron | DMS | Isoproturon | MCPA | Mecoprop(-P) | Mesotrion | Metamitron | Metazachlor | Metazachlor-ESA | Metazachlor-OXA | Methyl-desphenyl-Chloridazon | Metolachlor-ESA | Metolachlor-OXA | Propachlor-ESA | Propazin | Simazin | Sulcotrion | Terbuthylazin | Terbutryn | Tritosulfuron | 2,4,5-T | 2,4-DB | Aclonifen | Alpha-Endosulfan | Ametryn | Azoxystrobin | Bromacil | Carbendazim | Chlorbromuron | Chlorpyrifos | Cyhalothrin | Cypermethrin | Cyproconazol | Cyprodinil | DEET | Desethyl-Terbuthylazin | Dicamba | Dimethachlor | Dimethenamid | Dimethoat | Ethofumesat | Fenpropimorph | Flufenacet | Fluroxypyr | Flusilazol | Hexazinon | Imidacloprid | Iodosulfuron-methyl | Irgarol-1051 | Lambda-Cyhalothrin | Linuron | Malathion | MCPB | Metalaxyl | Methabenzthiazuron | Methoxyfenozid | Metobromuron | Metoxuron | Metribuzin | Metsulfuron-methyl | Monolinuron | Napropamid | Oxadixyl | Penconazol | Pencycuron | Pendimethalin | Permethrin | Pirimicarb | Prometon | Prometryn | Propachlor | Propiconazol | Propyzamid | Pyraclostrobin | Sebuthylazin | Tebuconazol | Tebutam | Thiacloprid | Thiamethoxam | Thifensulfuron-methyl | Triclopyr | Trifloxystrobin | AMPA | Glyphosat | EDTA | NTA | Acesulfam | Amidotrizoesäure | Benzotriazol | Carbamazepin | Iopamidol | Sulfamethoxazol | 4- und 5-Methyl-benzotriazol | Diclofenac | 1,1,1-Trichlorethan | 1,1,2,2-Tetrachlorethan | 1,1-Dichlorethan | 1,1-Dichlorethen | 1,2,3-Trichlorbenzol | 1,2,4-Trimethylbenzol | 1,2-Dichlorbenzol | 1,2-Dichlorethan | 1,2-Dichlorpropan | 1,3,5-Trimethylbenzol | Benzol | Brombenzol | Bromdichlormethan | Brommethan | Chlorbenzol | Chlorethen | Chlormethan | cis-1,2-Dichlorethen | Dibromchlormethan | Dibrommethan | Dichlordifluormethan | Dichlormethan | ETBE | Ethylbenzol | Hexachlorbutadien | m/p-Xylol | MTBE | Naphthalin | o-Xylol | Styrol | Tetrachlorethen | Tetrachlormethan | Toluol | Tribrommethan | Trichlorethen | Trichlorfluormethan | Trichlormethan | 1,1,1,2-Tetrachlorethan | 1,1,2-Trichlorethan | 1,1-Dichlorpropen | 1,2,3-Trichlorpropan | 1,2,4-Trichlorbenzol | 1,2-Dibrom-3-chlor-propan | 1,2-Dibromethan | 1,3-Dichlorbenzol | 1,3-Dichlorpropan | 1,4-Dichlorbenzol | 1,4-Isopropyltoluol | 2,2-Dichlorpropan | 2-Chlortoluol | 4-Chlortoluol | Bromchlormethan | cis-1,3-Dichlorpropen | Isopropylbenzol | n-Butylbenzol | n-Propylbenzol | sec-Butylbenzol | tert-Butylbenzol | trans-1,2-Dichlorethen | trans-1,3-Dichlorpropen
|  |  |  | [µS/cm] | [°C] | [---] | [%] | [mg/l] | [µS/cm] | [NTU] | [---] | [mg/l] | [mg/l] | [mmol/l] | [°fH] | [°fH] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [mg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l] | [µg/l]
Probenahmehahn Wand (oben) | Eidgenössisches Institut für Metrologie | 2016-01-12 | 11:00 | 767 | 11.2 | 7 | 11 | 1.2
Probenahmehahn Wand (oben) | Labor Veritas, Zürich | 2016-01-12 | 11:00 | [21 empty] | 19.1 |  |  |  |  | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | 0.525 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | 0.036 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |  | 0.023 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0500 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |  | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0500 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |  | <0.0100 |  | <0.0100 | <0.0100 |  | <0.0100 |  | <0.0100 | <0.0100 | <0.0200 | <0.0100 | <0.0100 |  | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |  | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |  | <0.0100 | <0.0200 | <0.0100 |  |  | 0.5 | <0.100 | <0.010 | <0.0100 | <0.010 | <0.0100 |  | <0.0100
Probenahmehahn Wand (oben) | Forschungsanstalt Agroscope Changins-Wädenswil ACW | 2016-04-12 | 9:08 | [124 empty] | <0.00500 | <0.00500
Probenahmehahn Wand (oben) | Eidgenössisches Institut für Metrologie | 2016-04-12 | 9:08 | 770 | 10.3 | 7 | 9 | 1
Probenahmehahn Wand (oben) | Labor Veritas, Zürich | 2016-04-12 | 9:08 | [5 empty] | 774 | <0.10 | 7 | 1.1 | 42 | 7.14 | 35.5 | 41.8 | 139 | 12.4 | 0.5 | 0.05 | 433 | 2.3 | 17.1 | 5.2 | 19 | 39.6 | <0.030 | <0.010 | <0.010 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | 0.426 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | 0.024 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | 0.024 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0500 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |  | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0500 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0200 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0200 | <0.0100 |  |  | 0.4 | <0.100 | <0.010 | <0.0100 | <0.010 | <0.0100 | <0.0200 | <0.0100 | <0.010 | <0.0100
Probenahmehahn Wand (oben) | Eidgenössisches Institut für Metrologie | 2016-07-12 | 8:32 | 770 | 11.1 | 7 | 6 | 0.7
Probenahmehahn Wand (oben) | Labor Veritas, Zürich | 2016-07-12 | 8:32 | [21 empty] | 18.3 |  |  |  |  | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | 0.48 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | 0.033 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | 0.028 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0500 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |  | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0500 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0200 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0200 | <0.0100 |  |  | 0.5 | <0.100 | <0.010 | <0.0100 | <0.010 | <0.0100 | <0.0200 | <0.0100 | <0.010 | <0.0100
Probenahmehahn Wand (oben) | Forschungsanstalt Agroscope Changins-Wädenswil ACW | 2016-10-11 | 11:51 | [124 empty] | <0.00500 | <0.00500
Probenahmehahn Wand (oben) | Eidgenössisches Institut für Metrologie | 2016-10-11 | 11:51 | 774 | 12.2 | 7.1 | 9 | 1
Probenahmehahn Wand (oben) | Labor Veritas, Zürich | 2016-10-11 | 11:51 | [5 empty] | 770 | 0.2 | 7 | 1.3 | 41 | 7.21 | 35.8 | 43.1 | 143 | 12.3 | 0.5 | 0.05 | 437 | 2.5 | 16.9 | 5.2 | 19.5 | 36.6 |  |  |  | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | 0.573 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | 0.039 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | 0.03 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0500 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |  | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0500 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0200 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0200 | <0.0100 |  |  | 0.4 | <0.100 | <0.010 | <0.0100 | <0.010 | <0.0100 | <0.0200 | <0.0100 | <0.010 | <0.0100 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.100 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.020 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050